**采 购 询 价 公 告**

**(全 册)**

**项目名称：炮车街道养老服务中心项目开关、插座采购**

**询价人：江苏彭和诚建设工程有限公司**

**编制日期：2024年03月**

**采 购 询 价 函**

各报价单位：

根据我单位需要，以公开询价采购方式进行下列开关、插座的采购，请你单位按以下要求于 **2024 年03月21日（星期四）下午 14:00**前将报价文件密封直接送到或特快专递送达我司招采中心。

1. 拟采购货物一览表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量/暂定** | **备注** |
| 单开双控开关 | K86 | 个 | 210 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | K86 | 个 | 180 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 三开单控开关 | K86 | 个 | 138 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 单开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 4 | 防水型，宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 13 | 防水型，宽翘板开关，带夜间指示 |
| 单开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 53 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 15 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 三开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 30 | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 一开三孔插座 | 16A | 个 | 2 |  |
| 五孔插座 | 86型，250V/10A | 个 | 1573 |  |
| 防溅盒 |  | 个 | 100 |  |
| 洗衣机六孔插座 |  | 个 | 29 |  |
| 五孔带开关插座 | 86型，250V/10A | 个 | 8 |  |

二、采购要求：

**1、采购单位按照满足服务质量且报价最低的原则确定成交供应商。**

**2、品牌推荐：罗格朗、德力西、公牛、西门子、正泰、鸿雁;**

**3、颜色要求：灰色系列**

**4、回函中完整填写需求项目单价、合计、总计及其他说明并附公司营业执照复印件须加盖公章）。**

5、所报价格包含所提供的货物的设计、生产制造、全程运输、卸货、售后服务及13%增值税发票税金等全部费用。并承担各类风险的费用。投标人一旦中标，招标人将不会对其报价做出其他补偿。

6、保证报价真实有效及所提供商品的质量符合国家标准、行业标准。

7、工程款支付：货全部到场后付至结算价款的100%，质保期1年。**注：由承包人开具13%增值税专用发票，未提供增值税专用发票的发包人拒绝支付。**

8、联 系 人：吕言蒙

电 话：18752732731

邮 寄 地 址：徐州市邳州市东湖街道岠山路12号大院内（江苏彭和诚建设工程有限公司）

**采 购 询 价 回 函**

江苏彭和诚建设工程有限公司：

我单位在收到贵公司开关、插座采购询价函后，承诺严格按照询价函采购要求1-7项执行，现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量/暂定** | **单价/元** | **合计/元** | **备注** |
| 单开双控开关 | K86 | 个 | 210 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | K86 | 个 | 180 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 三开单控开关 | K86 | 个 | 138 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 单开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 4 |  |  | 防水型，宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 13 |  |  | 防水型，宽翘板开关，带夜间指示 |
| 单开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 53 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 双开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 15 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 三开双控开关 | 86型，250V/16A | 个 | 30 |  |  | 宽翘板开关，带夜间指示 |
| 一开三孔插座 | 16A | 个 | 2 |  |  |  |
| 五孔插座 | 86型，250V/10A | 个 | 1573 |  |  |  |
| 防溅盒 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 洗衣机六孔插座 |  | 个 | 29 |  |  |  |
| 五孔带开关插座 | 86型，250V/10A | 个 | 8 |  |  |  |
| 总 计 | | | | |  |  |

报价单位（章）：

联系人及电话：