采 购 询 价 公 告

(全 册)

项目名称：炮车街道养老服务中心项目灯具采购

询价人：江苏彭和诚建设工程有限公司

编制日期：2024年03月

采 购 询 价 函

各报价单位：

根据我单位需要，以公开询价采购方式进行下列灯具的采购，请你单位按以下要求于 2024 年03月21日（星期四）下午 14:00前将报价文件密封直接送到或特快专递送达我司招采中心。

- 拟采购货物一览表及控制价：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量/暂定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED防炫目筒灯 | 154*57mm；12W；4000K | 套 | 285 |  |
| LED防炫目筒灯 | 124*64mm；9W；4000K | 套 | 565 |  |
| LED防炫目射灯 | 86*57mm；6W；4000K | 套 | 230 |  |
| LED灯带 | 8W/米；4000K | 米 | 660 |  |
| LED防雾筒灯 | 92*59mm；5W；4000K | 套 | 125 |  |
| LED平板灯 | 570*570;48W;6000K | 套 | 26 | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 600*600；48W;6000K | 套 | 15 | 硅酸钙板吊顶用 |
| LED平板灯 | 600*600；48W;6000K | 套 | 25 | 铝扣板吊顶用 |
| LED平板灯 | 270*270；18W;6000K | 套 | 12 | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 270*570；24W;6000K | 套 | 2 | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 300*300；18W;6000K | 套 | 92 | 铝扣板吊顶用 |
| LED平板灯 | 300*600；24W;6000K | 套 | 49 | 铝扣板吊顶用 |
| 吸顶灯 | 4000K | 套 | 205 |  |
| 夜灯 | 4W | 套 | 82 |  |
| 吸顶灯 | 6000W | 套 | 35 |  |
| 消毒灯 | 300*600；60W | 套 | 16 |  |
| 单管日光灯 | 28W | 套 | 2 |  |
| 双管日光灯 |  | 套 | 4 |  |
| 灭蝇灯 |  | 套 | 4 |  |
| LED长条灯 | 100*1200；34W;4000K | 套 | 20 |  |

- 二、采购要求：

- 1、采购单位按照满足服务质量且报价最低的原则确定成交供应商。

- 2、品牌推荐：飞利浦、松下、雷士、欧普、三级雄光、TCL、

- 3、回函中完整填写需求项目单价、合计、总计及其他说明并附公司营业执照复印件（须加盖公章）。

- 4、所报价格包含所提供的货物的设计、生产制造、全程运输、卸货、售后服务及13%增值税发票税金等全部费用。并承担各类风险的费用。投标人一旦中标，招标人将不会对其报价做出其他补偿。

- 5、保证报价真实有效及所提供商品的质量符合国家标准、行业标准。

6、工程款支付：合同签订后，预付合同价的20%，货全部到场后付至合同价款的60%，数量经核算部审核结束后付至结算价款的97%，结算总价款的3%为质保金，质保期1年。质保期满无任何质量问题后三个月内无息付清剩余尾款。注：由承包人开具13%增值税专用发票，未提供增值税专用发票的发包人拒绝支付。

- 7、联  系  人：吕言蒙

电       话：18752732731

邮 寄 地 址：徐州市邳州市东湖街道岠山路12号大院内（江苏彭和诚建设工程有限公司）

采 购 询 价 回 函

江苏彭和诚建设工程有限公司：

我单位在收到贵公司灯具采购询价函后，承诺严格按照询价函采购要求1-6项执行，现报价如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量/暂定 | 单价/元 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED防炫目筒灯 | 154*57mm；12W；4000K | 套 | 285 |  |  |  |
| LED防炫目筒灯 | 124*64mm；9W；4000K | 套 | 565 |  |  |  |
| LED防炫目射灯 | 86*57mm；6W；4000K | 套 | 230 |  |  |  |
| LED灯带 | 8W/米；4000K | 米 | 660 |  |  |  |
| LED防雾筒灯 | 92*59mm；5W；4000K | 套 | 125 |  |  |  |
| LED平板灯 | 570*570;48W;6000K | 套 | 26 |  |  | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 600*600；48W;6000K | 套 | 15 |  |  | 硅酸钙板吊顶用 |
| LED平板灯 | 600*600；48W;6000K | 套 | 25 |  |  | 铝扣板吊顶用 |
| LED平板灯 | 270*270；18W;6000K | 套 | 12 |  |  | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 270*570；24W;6000K | 套 | 2 |  |  | 石膏板吊顶用 |
| LED平板灯 | 300*300；18W;6000K | 套 | 92 |  |  | 铝扣板吊顶用 |
| LED平板灯 | 300*600；24W;6000K | 套 | 49 |  |  | 铝扣板吊顶用 |
| 吸顶灯 | 4000K | 套 | 205 |  |  | 详见样板间 |
| 夜灯 | 4W | 套 | 82 |  |  |  |
| 吸顶灯 | 6000W | 套 | 35 |  |  |  |
| 消毒灯 | 300*600；60W | 套 | 16 |  |  |  |
| 单管日光灯 | 28W | 套 | 2 |  |  |  |
| 双管日光灯 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 灭蝇灯 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| LED长条灯 | 100*1200；34W;4000K | 套 | 20 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（章）：

联系人及电话：