**采 购 询 价 函**

**(全 册)**

**项目名称：炮车街道养老服务中心项目路灯采购**

**询价人：江苏彭和诚建设工程有限公司**

**编制日期：2024年04月**

**采 购 询 价 函**

**各报价单位：**

根据我单位需要，以公开询价采购方式进行下列路灯的采购，请你单位按以下要求于 **2024 年04月29日（星期一）上午 12:00**前将**报价文件密封**直接送到或特快专递送达我司采购中心。

1. **拟采购货物一览表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格尺寸** | **单位** | **数量/暂定** |
| 庭院灯 | 3.5米，65W节能灯，4200K，IP55，灰色 | 盏 | 22 |
| 草坪灯 | 0.6米，11W节能灯，3000K，IP55，灰色 | 盏 | 23 |
| 照树灯 | 20WLED光源，2700K，IP55，灰色（地插式） | 盏 | 11 |



庭院灯 草坪灯 照树灯

1. **采购要求：**

**1、采购单位按照满足服务质量且报价最低的原则确定成交供应商。**

**2、回函中完整填写需求项目单价、合计、总计及其他说明并附公司营业执照复印件（须加盖公章）。**

3、所报价格包含所提供的货物的生产制造、全程运输、庭院灯地笼、售后服务及13%增值税发票税金等全部费用。并承担各类风险的费用。投标人一旦中标，招标人将不会对其报价做出其他补偿。

4、保证报价真实有效及所提供商品的质量符合国家标准、行业标准。

5、工程款支付：货全部到场后付至结算价款的100%，质保期1年。**注：付款前由乙方开具13%增值税专用发票，未提供增值税专用发票的甲方拒绝支付。**

**6、联系人：吕言蒙**

**电 话：18752732731（微信同号）**

**邮寄地址：江苏省徐州市邳州市东湖街道岠山路12号大院内（江苏彭和诚建设工程有限公司）**

**采 购 询 价 回 函**

**江苏彭和诚建设工程有限公司：**

我单位在收到贵公司路灯采购询价函后，承诺严格按照询价函采购要求1-5项执行，现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格尺寸** | **单位** | **数量/暂定** | **单价/元** | **合计/元** |
| 庭院灯 | 3.5米，65W节能灯，4200K，IP55，灰色 | 盏 | 22 |  |  |
| 草坪灯 | 0.6米，11W节能灯，3000K，IP55，灰色 | 盏 | 23 |  |  |
| 照树灯 | 20WLED光源，2700K，IP55，灰色（地插式） | 盏 | 11 |  |  |
| 合 计 |  |

报价单位（章）：

联系人及电话：